Прокуратурой Усть-Абаканского района проведена проверка соблюдения образовательными организациями требований пожарной безопасности. Нарушения выявлены в МБОУ «Красноозерная ООШ» и МБОУ «Доможаковская СОШ им.Н.Г. Доможакова».

Так, в МБОУ «Красноозерная ООШ» установлено, что в складском здании отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В структурном подразделении МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н.Г. Доможакова» - детском саду ширина эвакуационного выхода в двух групповых помещениях менее нормативных требований (0,8 м.).

По выявленным нарушениям прокуратурой района в суд направлены исковые заявления, которые находятся на рассмотрении.